
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО «ПОЛЯНА»

ПРОЕКТ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В СЕЛІ РУСЬКА ПОЛЯНА
                                                            ВСТУП

         Тимчасові правила користування системами комунального водопостачання в с. Руська Поляна  (далі – Правила) розроблені з дотриманням вимог чинного законодавства:

         Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 р. № 1875-ІV;
         Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ;
         Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 15 червня 2004 р. № 1765- ІV;
         Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1107 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання”;
         Водного кодексу України;
         Цивільного кодексу України;
         Податкового кодексу України;
         Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 489;
         Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.08 № 190; 
         Наказу Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 14.02.2001 №35/34;
         Кодексу України про адміністративні правопорушення;

         Будівельними нормами і правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85);

          Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69. 
         Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги» № 3569-VІ від 05.07.11 р.         
    Ці Правила передбачають порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання с.Руська Поляна. Основним завданням цих Правил є регулювання правових відносин у галузі забезпечення збереження, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів. 

         Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, які встановлюють механізм обмеження тимчасової або повної заборони водокористування.

         Правила є обов’язковими для всіх виробничих підприємств водопровідного господарства або інших організацій, що експлуатують системи водопостачання с.Руська Поляна, незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

         Виробники та інші організації, що експлуатують системи водопостачання міста, несуть відповідальність за невиконання вимог цих Правил і чинного законодавства України.

                                          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

         Споживач – фізична або юридична особа, яка користується послугами питного водопостачання.

         Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю  людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.
         Комунальне господарство «Поляна» (далі –КГ «Поляна») – підприємство, яке виробляє послуги з централізованого постачання холодної води (водопостачання) та забезпечує їх розповсюдження в межах системи комунального водопостачання, яка  знаходиться на його балансі.
         Внутрішньобудинкові системи водопостачання – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди Споживача.

         Вода питна – вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству.

         Водопостачання – технологічний процес, який забезпечує забір, підготовку та транспортування питної води.

         Водопровідна мережа – система трубопроводів та розміщених на них споруд, які призначені для водопостачання. 
         Водовід – трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

         Водопровід – сукупність водозабірних споруд, розподільчої мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.        
         Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до систем комунального питного водопостачання.
         Водозабір- споруда або пристрій для забору води з водного об’єкта;

         Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних вод відповідної території;

         Ліміт забору води – граничний обсяг забору води з водних об’єктів, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування;

         Ліміт використання води – граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;
         Вузол обліку обсягів питної води, яка споживається (далі – вузол обліку) – сукупність приладів та устроїв, які забезпечують облік кількості спожитої (отриманої) питної води.
         Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі і в місцях колективного водокористування.
         Вулична розподільна мережа – трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.
         Засіб обліку (далі водолічильник) – прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та (або) якісних показників комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики.

         Нераціональне водокористування – водокористування понад встановлених нормативів споживання води.

         Система комунального питного водопостачання – сукупність технічних засобів, які знаходяться на балансі КГ «Поляна», включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання.
         Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водопостачання і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

         Місце приймання-передачі послуги – місце, визначене або погоджене КГ «Поляна», де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж КГ «Поляна» з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання-передачі послуги є також місце, визначене КГ «Поляна»  або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається комунальним господарством «Поляна» або Споживачем.
         Споживач – фізична або юридична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання.
         Субспоживач – особа, яка одержує воду з комунальної водопровідної мережі через мережі Споживача за укладеною з ним угодою та за погодженням КГ «Поляна», або згідно з договором між Субспоживачем та КГ «Поляна» безпосередньо при погодженні із Споживачем.
         Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.
         Зона санітарної охорони – територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.
         Охорона водопровідних мереж і споруд – комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних мереж і споруд.
         Забруднення вод – надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин;
         Правила технічної експлуатації - Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

          Пропускна    спроможність  пристрою (споруди) для приєднання - можливість водопровідного вводу пропустити розрахункову кількість води при заданому режимі за певний час.

          Режим   відпущення  (одержання) питної  води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

          Розрахунковий  період - період, вказаний у рахунку, що виставлений комунальним господарством «Поляня», за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання.

       Самовільне водоспоживання - користування питною водою з міського водопро- воду без дозволу КГ «Поляна».

          Самовільне приєднання до систем водопостачання - приєднання до мереж центра лізованого комунального водопостачання, здійснене без письмового дозволу КГ «Поляна».
         Технічні умови (далі – ТУ)   - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання.
         Державні Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

          Договірний  обсяг  -  обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу відповідно до договору, який щорічно погоджується з КГ «Поляна» на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання.

         1.2. Ці Правила впорядковують відносини між Споживачами та КГ «Поляна» у сфері користування централізованими комунальними системами водопостачання села Руська Поляна, діють на території села Руська Поляна та є обов’язковими для комунального господарства «Поляна», Замовників, Споживачів та Субспоживачів.

         1.3. Централізовані системи комунального водопостачання являють собою найважливіші системи життєзабезпечення, призначені в першу чергу для забезпечення господарсько-питного водопостачання населення села Руська Поляна. При наявності технічної можливості зазначених систем питна вода може відпускатися Споживачам на інші потреби без шкоди для потреб населення і цілей пожежегасіння.

         1.4. Послуги Споживачам надаються безперебійно, виключно за винятком часу перерв на:

         - ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.
         1.5. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш як за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
      У залежності від технічних можливостей КГ «Поляна», кліматичних та інших умов, послуги по питному водопостачанню у винятковому випадку можуть надаватися за графіком, затвердженим виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради.

         Параметри і нормативи споживчих властивостей, кількісні та якісні показники послуг визначаються відповідно з діючими державними стандартами та вимогами, інструкціями та правилами.

                  Виконавець/виробник зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за послуги водопостачання у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
         1.6. Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води від вимог державного стандарту на питну воду повинні бути отримані дозволи центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, які видаються на підставі висновку центрального органу виконавчої влади з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

         1.7. КГ «Поляна» зобов’язане збирати, обробляти, безстроково зберігати та безкоштовно передавати у систему державного моніторингу первинні показники якості питної води (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”).

         1.8. КГ «Поляна» обслуговує ті вуличні, квартальні та дворові водопровідні мережі, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або за договором з Замовником чи Споживачем.  
         1.9. Водопровідні об’єкти та обладнання, що не перебувають на балансі КГ «Поляна», можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором.

         1.10. У разі наявності безгосподарних мереж останні приймаються на баланс КГ «Поляна» при наданні органами Руськополянської сільської ради додаткових матеріально-технічних засобів та фінансування для доведення вищезгаданих об’єктів до належного технічного стану і подальшої їх експлуатації.

         1.11. Прокладати транзитні лінії холодного водопостачання через підвали та приміщення жилих будинків забороняється.

         1.12. Якщо водопровідна мережа, що належить комунальному господарстві «Поляна», проходить по земельній ділянці, переданій у власність, тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати комунальному господарстві «Поляна» у ліквідації течі на його території, а КГ «Поляна» повинна відшкодувати власнику будівлі заподіяні збитки, розмір яких встановлюється спільним актом, складеним представниками  комунального господарства «Поляна» та власником будівлі.      
         1.13. Тарифи на послуги водопостачання повинні розраховуватись та затверджуватись згідно з діючим законодавством.

         У разі зміни вартості (тарифів) житлово-комунальних послуг КГ «Поляна» не пізніше ніж за 30 днів, шляхом відповідної публікації у друкованих засобах ЗМІ, повідомляють про це Споживачів з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.
         Після затвердження розміру тарифів  на послуги водопостачання Руськополянська сільська рада опубліковує рішення про зміну тарифу в засобах масової інформації.
         1.14. Ліміти водоспоживання та графіки подачі води з комунальних водопроводів визначаються та затверджуються виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради, залежно від технічного стану і пропускної здатності, потужності водопровідних, мереж але не вище обсягів, узгоджених технічними умовами на приєднання Споживача.
         1.15. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні  мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність  відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.
         1.16. КГ «Поляна» і Споживач несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.

         1.17. Вимоги до Споживача, які передбачені цими Правилами, застосовуються також і до Субспоживача, крім вимог, які притаманні лише Споживачу.

2. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ

   2.1. Для приєднання нових, а також об’єктів, що реконструюються, перепрофільовуються або розширюються (надалі – об’єкти, що приєднуються) до комунального водопроводу, та при виконанні водоохоронних заходів Споживачу, Замовнику треба отримати технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єктів до систем комунального водопостачання, на основі яких Споживач, Замовник розробляє проектну документацію.

         Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання домоволодінь, які перебувають у приватній власності громадян, Замовник подає комунальному господарстві «Поляна» відповідну заяву з додатком:

         - копія плану земельної ділянки;

         2.2. КГ «Поляна» по одержанні замовлення, протягом місяця після попередньої оплати Споживачем (Замовником) робіт та послуг, які виконуються комунальним господарством «Поляна», видає технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єкта Замовника до комунального водопроводу з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі (із зазначенням умов для проектування вводу, місця врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

         Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі дозволу на користування існуючою системою комунального водопостачання або на приєднання до неї, але за винятком випадків відсутності альтернативних джерел водопостачання та при обов’язковому виконанні Замовником, Споживачем умов КГ «Поляна».

         У технічних умовах (дозволі) повинні бути вказані термін їх дії, місце приєднання до систем водопостачання, спеціальні технічні вимоги до устроїв і споруд для приєднання. окрім того, наводяться наступні дані:

         а) гарантований вільний тиск в місці приєднання;

         б) дозволений відбір обсягу питної води і режим водоспоживання (відпуску);

         в) вимоги щодо встановлення засобів виміру питної води і влаштування вузла обліку;

         г) заходи, які забезпечують додержання умов пожежної безпеки і подачу розрахункових обсягів питної води на пожежегасіння;

         ґ) заходи по раціональному використанню питної води.

         2.3. Проекти водопровідних вводів та інших пристроїв повинні відповідати вимогам наданих комунальним господарством «Поляна» технічних умов (дозволу).

         Відхилення від технічних умов (дозволу), необхідність яких виявлена в процесі проектування, підлягають додатковому узгодженню з КГ «Поляна».

         Технічні умови мають дію впродовж усього періоду проектування та будівництва об’єкта, але до початку проектування термін їх дії не повинен перевищувати одного року.

         2.4. Проектна документація водопровідних вводів та інших споруд подається для узгодження у комунальне господарство «Поляна» і повинна містити:

         а) копію відповідної частини плану села в масштабі не менш 1:2000;

         б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання;

         в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

         г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5-1:20;

         ґ) профілі запроектованих водопровідних мереж у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизонталі 1:500 з нанесенням діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок найнижчих точок об’єктів;

         д) отримані від місцевих органів влади узгодження відводу земель під будівництво і технічні умови на підключення до мереж водопроводу.

         2.5. Погодження поданого у двох примірниках проекту вводу здійснюється в 15-добовий термін з дати його подання. Після узгодження проекту перший примірник залишається у комунальному господарстві «Поляна» і використовується при проведенні технічного нагляду за будівництвом, прийманні та вводі в експлуатацію об’єктів. Другий примірник повертається Замовнику. 

         2.6. Узгоджений з КГ «Поляна» проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Не реалізований протягом встановленого терміну проект на будівництво вводу підлягає повторному погодженню, при цьому не виключаються додаткові умови з боку КГ «Поляна». Не підлягають повторному погодженню проекти, по яких почато будівництво.

         2.7. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до комунального водопроводу (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом КГ «Поляна».

         2.8. Перед вводом в експлуатацію пристроїв для приєднання до систем комунального водопостачання вони повинні бути прийняті від Замовника представником КГ «Поляна» з перевіркою їх відповідності виданим технічним умовам.

         Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, представником КГ «Поляна», іншими зацікавленими організаціями та передається до КГ «Поляна» на зберігання. Приймання вводу у Споживача, Замовника здійснюється після виконання цих умов.

         2.9. Водопровідні пристрої та споруди щодо приєднання до системи комунального водопостачання перед початком експлуатації та отриманням результатів аналізів якості питної води, яка повинна відповідати чинному стандартові, підлягають промивці й дезінфекції. Ці роботи здійснюються за рахунок Замовника, спеціалізованими організаціями під технічним наглядом комунального господарство «Поляня» або самим комунальним господарством «Поляна» за окремим договором. Про виконання роботи складаються відповідні акти, які підписують представники КГ «Поляна» та Замовника, Споживача. У акті на промивку містяться дані щодо кількості витраченої питної води.

         2.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку без дозволу КГ «Поляна»забороняється.
         2.11. КГ «Поляна» має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

         2.12. Забороняється будь-яке самовільне користування системами комунального водопостачання або приєднання до діючих комунальних систем водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів).

         Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

         а) приєднання, здійснене без письмового дозволу КГ «Поляна» і не оформлене в КГ «Поляна»;

         б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

         в) приєднання до пожежних гідрантів;

         г) приєднання, виконане без участі технагляду з боку КГ «Поляна» або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію згідно з порядком, передбаченим цими Правилами.

         Самовільним користуванням системами комунального водопроводу вважається користування цими системами без письмового дозволу КГ «Поляна».

         При виявленні самовільного користування або приєднання до комунальних систем водопостачання представником КГ «Поляна» складається акт в двох примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “від підпису відмовився”.

         2.13. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті комунальним господарством «Поляна» в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85* і Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

         2.14. КГ «Поляна» здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

         До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних споруд включаються представники КГ «Поляна».

         2.15. Побудовані й реконструйовані споруди та мережі водопроводу повинні відповідати затвердженому проектові.

         У разі відхилень від погодженого проекту КГ «Поляна» мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.

         2.16. Замовник повинен письмово повідомити комунальне господарство «Поляна» про завершення будівництва водопровідних не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.

        2.17. Зовнішні мережі водопроводу, водопровідні вводи Споживача експлуатуються ним.

         Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні об’єкти, що належать Споживачу, можуть бути передані на баланс КГ «Поляна» в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

         Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:

         а) затверджену проектну документацію;

         б) акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, дозвіл СЕС, документи про узгодження здійснених змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пусконалагоджувальних робіт;

         в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;

         г) довідку про вартість споруди з розшифровкою того, що передається на баланс комунальному господарстві «Поляна».

         Діючі системи водопостачання можуть бути прийняті комунальним господарством «Поляна» у технічно придатному стані при наявності виконавчої документації.

         2.18. КГ «Поляна» з дозволу органів Руськополянської сільської ради може приймати до експлуатації внутрішньоквартальні мережі водопроводу, в тому числі й ті, що знаходяться між будинками, інженерні будівлі, споруди, обладнання, які призначені для їх обслуговування, незалежно від їх технічного стану. Витрати, пов’язані з капітальним ремонтом та приведенням до належного технічного стану переданих у комунальну власність об’єктів, відшкодовуються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891. Обсяг витрат визначається комісією з питань передачі об’єктів.

         2.19. Об’єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання Споживачем, Замовником усіх пунктів технічних умов, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання-здачу цього об’єкта.

         Приймати водопровідні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється
4. ПРИЄДНАННЯ ВОДОПРОВІДНИХ ЛІНІЙ ДО МЕРЕЖ СУСІДНІХ СПОЖИВАЧІВ
      4.1. КГ «Поляна» має право дозволити приєднання водопровідного вводу об’єкта Субспоживача до водопровідної лінії основного Споживача за умовами:

         - наявності дозволу основного Споживача;

         - одержання і виконання технічних умов комунального господарства «Поляна»;

         - узгодження з КГ «Поляна» проекту приєднання;

         - відсутності негативного впливу на якість водопостачання основного Споживача;

         - встановлення приладів обліку води Субспоживачем;

         - якщо Субспоживач, що приєднується, приймає на себе всі витрати, пов’язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

        4.2. Споживач не має права без письмового дозволу КГ «Поляна» припиняти відпущення води Субспоживачу або давати дозвіл на його приєднання до водопровідної мережі.

         4.3. У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього користувача Споживач зобов’язаний від’єднати його і повідомити про це комунальне господарство «Поляна».

         4.4. Прокладання транзитних ліній вводів водопроводу через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника, КГ «Поляна» та органами місцевого сомоврядування Руськополянської сільської ради.

         У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується органами місцевого сомоврядування Руськополянської сільської ради. відповідно до чинного законодавства.
         Роботи по прокладенню ліній та упорядкуванню території після проведення робіт провадяться згідно з проектом силами і за кошти Споживача (Замовника), який приєднується.



5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА  КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ
    Рекомендувати жителям с.Руська Поляна встановити лічильники обліку отриманої питної води.  
   5.1. Споживач забезпечує облік отриманої питної води. Кількість отриманої питної води визначається Споживачем відповідно даних обліку фактично спожитого обсягу питної води за показниками засобів обліку, у зв’язку з чим влаштовуються вузли обліку, які повинні розташовуватись у точці розподілу на мережах Споживача на межі експлуатаційної відповідальності проміж КГ «Поляна» та Споживачем.

         5.2. Для обліку обсягів отриманої питної води Споживачем придбаються та встановлюються засоби обліку води, на які поширюється державний метрологічний нагляд та якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.
        5.3. Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів.
         5.4. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого КГ «Поляна» має право зобов’язати споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін. 

         5.5. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводів повинні бути опломбовані представником КГ «Поляна» і захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані комунальним господарством «Поляна». Неопломбовані засоби обліку до експлуатації не допускаються.

         5.6. У діях, пов’язаних з періодичною повіркою, обслуговуванням та ремонтом вимірювальної техніки слід керуватися нормативно-правовими документами, які регулюють цю сферу діяльності.
         Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать Споживачам виконуються за КГ «Поляна» рахунок.

         У період гарантійного строку ремонт та заміна засобів обліку здійснюється за рахунок підприємств-виробників.

         5.7. Користування діючими системами комунального водопостачання або приєднання до них нових вводів, не обладнаних приладами обліку, без дозволу КГ «Поляна» забороняється.

         Споживач повинен виконувати всі рекомендації комунального господарства «Поляна», спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У разі відсутності, несправності водолічильника і відмови Споживача виконати ці рекомендації, його водокористування вважається безобліковим і витрата води розраховується згідно з нормами водоспоживання.

             У період експлуатації засоби обліку води, які виключені з державного реєстру, можуть використовуватись до закінчення встановленого граничного строку служби, після чого Споживач повинен зробити їх заміну.

         5.8. Споживач зобов’язаний:

         а) забезпечувати захист місця установки засобів обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримувати місце установки в чистоті і не допускати зберігання в них будь-яких предметів;

         б) тримати місце установки засобів обліку зачиненим, не допускати до цього місця сторонніх осіб і забезпечити доступ представників Водоканалу за службовими посвідченнями до водолічильників, водопровідних пристроїв та обладнання;

         в) утримувати в технічно справному стані труби та обладнання своїх внутрішніх водопровідних мереж.
         5.9. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей, через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, водомірних вузлів та приладів обліку, відповідає той, хто заподіяв пошкодження.

         5.10. Усі засоби обліку підлягають повірці один раз на три роки. Після повірки на лічильнику встановлюється пломба з перевірочним тавром.Періодична повірка лічильників,що є власністю фізичних осіб,здійснюється за рахунок суб’єктів господарювання,що  надають послуги з водопостачання.
         Водолічильники, що не мають відповідного тавра, до встановлення та експлуатації не допускаються.

         5.11. Ремонт засобів обліку виконуються за рахунок Споживача. Ремонт виконується спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію.

         Повірка проводиться працівниками метрологічних центрів, повірочних лабораторій, атестованими як повірники у порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ).

         Організації, які проводять ремонт та повірку водолічильників зобов’язані давати гарантійний термін їх експлуатації після проведених ними робіт.

         5.12. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показань водолічильника він може звернутися до комунального господарства «Поляна» або спеціалізованої організації із заявою про його повірку. Якщо виявлена у показаннях раніше повіреного водолічильника, помилка виходить за межі, встановлені паспортом приладу, КГ «Поляна» або спеціалізована організація, які проводять повірку, протягом гарантійного строку зобов’язані за свій рахунок відремонтувати водолічильник. При цьому виконується перерахунок за водоспоживання з моменту письмового звернення до КГ «Поляна» про вихід з ладу водолічильника:

         а) коли показання водолічильника були більшими за фактичне водоспоживання, то раніше сплачені суми зараховуються на рахунок наступних платежів за воду по їх пред’явленні або повертаються Споживачу за його вимогою;

         б) коли показання водолічильника були меншими за фактичне водоспоживання, то КГ «Поляна» виписує Споживачу додатковий рахунок на оплату різниці між фактичним водоспоживанням та показанням водолічильника, що повірявся.

         Якщо момент виходу з ладу водолічильника з’ясувати неможливо, перерахунок виконується за останній місяць його роботи.

         5.13. КГ «Поляна» має право вимагати від Споживача зняття водолічильника для позачергової повірки до закінчення встановленого для нього міжповірочного інтервалу.
         Позачергова повірка засобів обліку провадиться за рахунок Споживача в наступних випадках:

         - при відсутності в паспорті позначки про проведення повірки;

         - при встановленні засобів обліку після їх зберігання без використання протягом більше половини міжповірочного терміну;

         - при наявності погрішності показань засобів обліку;

         - при порушенні цілості пломб на засобах обліку.

                  5.14. Споживач відповідає за цілісність та збереження водолічильників, пломб і з’єднань водолічильника, запірної арматури, манометра та іншого обладнання водомірного вузла незалежно від місця його знаходження.

         У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його з’єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань, труб зі з’єднуючими частинами водолічильника тощо), Споживач зобов’язаний відремонтувати його або придбати новий водолічильник або сплатити вартість його демонтажу, ремонту та встановлення.

                  Знімати водолічильник, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні, знімати пломби, накладені державним повірником держстандарту або представником Водоканалу, має право лише представник КГ «Поляна» або Споживач з письмового дозволу відповідних працівників КГ «Поляна» та держстандарту. За цей час Споживач оплачує за спожиту згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці.

         5.15. У випадку, коли витрата води у Споживача значно змінилася або витрата води не відповідає калібру встановленого водолічильника, Споживач зобов’язаний поремонтувати засіб обліку відповідно до вимог та умов КГ «Поляна».
         5.16. У разі необхідності з відома основного Споживача і КГ «Поляна» для обліку води, що витрачається Субспоживачем, останній за свій рахунок може поставити відповідно до вимог цих Правил водолічильник, опломбований згідно з ГОСТом. КГ «Поляна» має право вимагати у Споживача або Субспоживача встановлення водолічильника там, де він вважає за необхідне.

         5.17. Показання водолічильників є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача КГ «Поляна» не розглядаються.

         5.18. Показання водолічильників Субспоживача можуть враховуватися КГ «Поляна» у разі, коли тарифи на воду, що відпускається, у основного Споживача й Субспоживача різні або при віднесенні водокористувачів до різних груп водоспоживачів.

         КГ «Поляна» має право враховувати при розрахунках за воду показання тільки тих водолічильників Субспоживача, які зареєстровані у КГ «Поляна» і робота яких ним контролюється.

         КГ «Поляна» може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне. Таке рішення має бути погоджено із Споживачем.

          5.19. Водолічильники Субпоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для водолічильників Споживача.

         5.20. Споживач і Субспоживач несуть однакову відповідальність за порушення правил користування водолічильникі, та пошкодження ліній вводів водопроводу в двір від центральної магістралі.
                                             6. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ
 

         6.1. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони на протипожежні цілі та КГ «Поляна».

         6.2. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів забороняється.
7. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ

ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

         7.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж КГ «Поляна» прокладаються з дозволу останнього. Встановлення водолічильника на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Водоканалом. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживача і на баланс КГ «Поляна» не беруться. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу на період будівництва об’єкта до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

         7.2. Дозвіл на користування тимчасовим водопроводом видається комунальним господарством «Поляна» на один рік (сезон). По закінченню цього терміну дозвіл повинен поновлюватися.

         7.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за водолічильником .
         Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу КГ «Поляна» перед водолічильником, то на відгалуженні слід встановлювати водолічильник. У разі відсутності водолічильника витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за діючими нормами водоспоживання.

         Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення КГ «Поляна» безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

         7.4. Тимчасовий водолічильник встановлюється відповідно до вимог розділу 5 цих Правил.

         7.5. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та водолічильниками забороняється.

         7.6. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

 
8. ВИТІК ВОДИ

         8.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водопровідні лінії до помешкання, водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних приладів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем.
         8.2. За матеріальні збитки (розмив, руйнування доріг, тротуарів, зелених насаджень, дитячих майданчиків тощо), які пов’язані з розкопками для ліквідації витоку на водопровідній мережі, що перебуває на балансі КГ «Поляна», відповідальність несе останній. Він зобов’язаний відновити наслідки витоку і розкопок або на договірній основі разом з будівельними організаціями виконати відновні роботи. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі КГ «Поляна», відповідальність несе її власник або замовник на її будівництво.

         8.3. Споживач зобов’язаний раціонально використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

         8.4. Залежно від місцевих та екологічних умов Споживачі та КГ «Поляна» у разі необхідності мають право звертатися до органів Руськополянської сільської ради з пропозицією про зміну норм водопостачання.

         8.5. У разі самовільного приєднання до систем комунального водопостачання та вводів Споживачів або водокористування існуючими системами водопостачання без укладання договорів, витрата води визначається згідно з п.10.5 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу і (або) користування ним визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою складає один місяць.
         8.6. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

          
9. ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ВОДОЛІЧИЛЬНИКІВ
     9.1. Зняття показань водолічильників здійснюється самим Споживачем або представником КГ «Поляна» не рідше одного разу на місяць. КГ «Поляна» має право здійснювати контрольне зняття показань засобів обліку води, які належать Споживачеві.
         9.2. При неможливості зняття показань водолічильників з вини Споживача, у тому числі і через невиконання Споживачем умов, узгоджених з КГ «Поляна», а також вимог охорони праці в місці установки водолічильника, представник КГ «Поляна» складає двосторонній акт, і витрата води визначається: 

         - за нормами водоспоживання на 1 людину.
         9.3. Під час зняття показань водолічильника представник КГ «Поляна» зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

         9.4. При виявленні представником КГ «Поляна» порушень, пов’язаних з виводом з ладу водомірних пристроїв, облік води та розрахунки її споживання здійснюються відповідно до п. 5.22 цих Правил.

         9.5. При неможливості зняття або заміни водолічильників з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови Споживача здійснити заміну непрацюючого водолічильника, або такого водолічильника, що викликає у КГ «Поляна» сумніви щодо правильності його показань, складається акт, і облік води та розрахунки її споживання здійснюються по розрахунку на 1 особу від дня виписування останнього рахунку до дня складання акта.
10. ОБЛІК ВОДИ
        10.1. Кількість води, використаної Споживачами, за винятком випадків, встановлених цими Правилами, визначається за показниками повірених водолічильників та інших засобів обліку, які мають бути опломбовані.

        Розрахунки за використану воду згідно з показаннями засобів обліку здійснюються з моменту їх опломбування представником КГ «Поляна».

         10.2. Якщо вести облік води за водолічильником неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття водолічильника представником КГ «Поляна», запітніння скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи водолічильників через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води за термін відсутності водолічильника (але не більш 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи приладів обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи водолічильника не менше 10 днів.

         Після закінчення вказаного терміну відсутності водолічильника подальші розрахунки з КГ «Поляна» Споживачами здійснюються за нормами водоспоживання, затвердженими виконавчими органами Руськополянської сільської ради.

         10.3. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, відсутність, недоцільність установки або несправність водолічильника тощо) витрати води за розрахунковий період Споживачами здійснюється за нормативами питного водопостачання, затвердженими у встановленому порядку.

         10.4. За метою поліпшення водопостачання населення КГ «Поляна» має право вимагати від Споживачів установки приладів регулювання тиску та обліку витрат води.

         10.5. У випадках перебоїв у водопостачанні тривалістю понад 3 доби не з вини Споживача розрахунок за відпущену воду при відсутності водолічильника здійснюється за нормами водоспоживання, перерахованими за час подачі води. Факт відсутності води визначається представниками Споживача і КГ «Поляна» і має бути зафіксований актом.
         10.6. Для контролю витрат води у Споживачів, які не мають водолічильників, а також для перевірки показань встановлених водолічильників, КГ «Поляна» має право встановлювати на вводах контрольні водолічильники.
         10.7. Тривалість роботи контрольних водолічильників має бути не меншою ніж 15 днів.

         Якщо контрольний водолічильник покаже неточність роботи водолічильника, що перевіряється, останній підлягає ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється за показаннями контрольного водолічильника, при цьому КГ «Поляна» має право провести перерахунок за водокористування за попередні два місяці.
         10.8. У разі, коли водоспоживання, за погодженням з КГ «Поляна», здійснюється без приладів обліку води, Споживачі зобов’язані двічі на рік представляти КГ «Поляна» у відомості про:

         - кількість мешканців жилого будинку, що споживають воду з мереж Споживача (довідка формою ф-3, будинкова книга);
         - кількість зелених насаджень та поливну площу.

         При наявності підсобного господарства і відсутності водолічильників Споживачі зобов’язані подавати комунальному господарстві «Поляна» дані про кількість свійських тварин, птиці та поливну площу, а також площу теплиць для розрахунків за воду за середньодобовими нормативами. Розрахунок обсягу води здійснюється згідно з встановленими нормативами.

         КГ «Поляна» має право періодично перевіряти надані Споживачем відомості.

         10.9. Якщо Споживач надсилає недостовірні відомості про кількість та склад мешканців або якщо під час перевірки контрольним водолічильником буде виявлено перевищення розрахункових даних, КГ «Поляна» має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних.

        Якщо Споживачем не подаються потрібні відомості в зазначений строк або подаються фіктивні дані про витрати води, КГ «Поляна» має право вести розрахунки за тарифом на 1 особу  від дня виписки останнього рахунку до дня їх одержання від Споживача.

         10.11. Забороняється штучно впливати на роботу водолічильника. 

 

                  11. ВІДНОСИНИ МІЖ ВОДОКАНАЛОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 

         11.1. Надання послуг з водопостачання здійснюються виключно на підставі договору, який укладається відповідно до вимог Законів України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про житлово-комунальні послуги”.

         Порядок надання послуг населенню і умови укладання договору регламентуються Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05  № 630.

            КГ «Поляна» має право вимагати від Споживача виконання своїх зауважень, оформлених документально, спрямованих на поліпшення якості обліку води, технічного стану мереж, запірної арматури, приладів та пристроїв на них, встановлення водолічильників тощо у встановлені ним строки.

         У разі невиконання вимог КГ «Поляна» останній має право припинити водопостачання. В окремих випадках КГ «Поляна» має право дозволити тимчасове водокористування до виконання його вимог. При невиконанні їх у встановлені строки водокористування вважається самовільним та безобліковим і КГ «Поляна» має право вжити заходів, передбачених цими Правилами.

         11.2. Для укладання договору Замовник надає комунальному господарстві «Поляна» наступні документи:

         - заява з вказівкою об`єктів, безпосередньо приєднаних (які будуть приєднані) до систем водопостачання;

         - паспортні дані (для фізичних осіб);

         - реєстраційні дані юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

         - документи, які підтверджують право власності, користування, оренди тощо на об’єкти, які підключені до систем водопостачання;

         - схеми водопостачання.

         11.3. Розрахунки за послуги з водопостачання здійснюються з усіма Споживачами один раз на місяць.

         У разі зміни ступеня благоустрою житлових власних будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також у інших випадках зміни кількості води, Споживач зобов’язаний в місячний строк з моменту виникнення змін здійснити з КГ «Поляна» перевірку оплачених рахунків, перерозрахунок кількості споживаної води. При цьому Споживачі надають підтверджуючі документи (будинкову книгу прописки, технічний паспорт на автомобіль, проектну документацію на водопровідний ввід).

         Споживачі, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до КГ «Поляна» з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на зайняття даним видом діяльності, проектною документацією, тощо), для внесення змін у договірні відносини, а також перерозрахунку обсягів споживання води та отриманням нового (додаткового) рахунку.

         11.4. Сплата за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого ліміту, пошкодження приладів та ліній тощо) визначається згідно з цими Правилами на підставі діючих тарифів.

         11.5. Споживачі розраховуються за воду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

         11.6. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками КГ «Поляна» забороняються. Посадові особи КГ «Поляна», які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

         11.7. Претензії за неправильне нарахування (обчислення суми, тарифікація, тощо) пред’являються у порядку, встановленому чинним законодавством, а спори між учасниками договірних відносин вирішуються у судовому порядку.

         11.8. При встановленні правильності претензій надлишки сум, одержаних КГ «Поляна», повертаються Споживачу або за його бажанням зараховуються у наступні платежі за воду.

         11.9. Розрахунки за воду здійснюються основним Споживачем. Якщо Субспоживач має особовий рахунок, то він розраховується за воду з КГ «Поляна». У випадках, коли водолічильники на вводах відсутні, розрахунки за воду проводяться за нормами водоспоживання, при цьому обсяг стоків, які належать до сплати, дорівнює обсягу водоспоживання.

         Споживач не має права стягувати зі своїх Субспоживачів будь-які нарахування та збори понад тарифну вартість води. Взаємні претензії щодо розрахунків Споживачів з Субспоживачами, які не мають особових рахунків, КГ «Поляна»не розглядає.

         11.10. Споживачі, що передають об’єкт водоспоживання новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це КГ «Поляна». Новий власник також у 7-денний строк після прийняття об’єкта водоспоживання письмово повідомляє КГ «Поляна» про прийняття на себе зобов’язань щодо водокористування та його оформлення згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не надійде, то його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрату води в таких випадках визначають згідно цих Правил від дня встановлення КГ «Поляна» самовільного водокористування до дня оформлення нового Споживача.

         11.11. Представник КГ «Поляна» КГ «Поляна» має право проводити обстеження водопровідних систем будь-якого Споживача, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання, тощо та складати акти за результатами цих обстежень.

         У разі виявлення представником КГ «Поляна» порушень, вимог цих Правил актом встановлюються терміни їх усунення, який оформлюється за його підписом та підписом Споживача, водокористувача. Якщо останні відмовляються підписати акт, він підписується представником КГ «Поляна», і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому строки, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно цих Правил.

         11.12. Вартість води, яка використовується на поливання дворів і вулиць, дворових туалетів, витрати якої встановлюються відповідно до показань приладів обліку води, або діючих норм водоспоживання, сплачуються Споживачами (Субспоживачами), яким належать ці об’єкти.

 
12. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ

 

         12.1. КГ «Поляна» має право тимчасово припинити або обмежити подачу води Споживачам без попередження у разі:

         а) припинення подачі електроенергії комунальномому господарстві «Поляна»;

         б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

         в) стихійного лиха;

         г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

         ґ) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі з вини Споживача, які призводять до витоку води.

         12.2. У разі необхідності припинення подачі води у зв’язку з проведенням ремонту водопроводу, КГ «Поляна» зобов’язується повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

         12.3. КГ «Поляна» має право припинити Споживачу подачу води у разі:
         а) різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

         б) аварійного або незадовільного стану водопровідних мереж Споживача;

         в) відмови Споживача в приєднанні до водопровідних мереж та пристроїв, які належать Субспоживачеві, що мають дозвіл КГ «Поляна» на приєднання;

         г) невиконання Споживачем умов договору;

         ґ) порушення строків внесення плати за воду  протягом трьох місяців
         д) недопуску Споживачем представника КГ «Поляна» до водолічильника й водопровідних пристроїв, а також неподачі відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, орендарів, наявність свійських тварин, худоби, тощо), при цьому подача води припиняється по закінченні тижневого строку після попередження КГ «Поляна»;

         е) самовільного користування або приєднання до комунальної водопровідної мережі;

         є) заяви Споживача про припинення користування водопроводом, якщо воно не вплине на водопостачання Субспоживачів;

         ж) недотримання Споживачами визначеного режиму водоспоживання  у встановлений комунальним господарством строк;

         з) невиконання вимог переобладнання діючих вводів та водомірних вузлів;

         і) самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих КГ «Поляна», за винятком потреби гасіння пожежі;

         и) проведення планово-попереджувальних ремонтів, а також робіт з приєднання нових Споживачів.

         12.4. У разі, коли КГ «Поляна» відключив Споживача від водопровідної мережі згідно з п. 14.3 цих Правил, а Споживач самовільно включив подачу води, КГ «Поляна» розраховує витрати води Споживача  по розрахунку на 1 особу з дня відключення КГ «Поляна» до дня припинення самовільного водокористування Споживача.

         12.5. При припиненні (тимчасово або постійно) користування водопроводом Споживач зобов’язаний не пізніше як за тиждень письмово повідомити КГ «Поляна» про дату припинення користування його послугами.

         12.6. У випадках аварій або несправності внутрішнього водопроводу Споживача, Водоканал не несе відповідальності за постачання його водою.

         12.7. Споживач зобов`язаний вжити заходів для забезпечення своїх потреб аварійним запасом води на період робіт щодо усунення порушень на розподільних водопровідних мережах, водопровідних вводах, під час заміни водолічильників.

         12.8. Споживач не має права без письмового дозволу КГ «Поляна» припиняти подачу води Субспоживачам.

  

13. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА

ВОДОПРОВОДІВ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

 

         13.1. Витрати Споживачів на технічне обслуговування водопровідних мереж і обладнання, розміщених на території Споживача та всередині його жилих будинків, КГ «Поляна» не відшкодовуються.

          13.2. КГ «Поляна» здійснює контроль і має право давати приписи по усуненню порушень щодо дотримання правил технічної експлуатації систем водопостачання, а також стану водопровідних мереж, пристроїв, споруд та приладів обліку, що належать Споживачу.

         13.3. Споживачі зобов’язані без перешкод допускати представників КГ «Поляна», що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних споруд, санітарно-технічних приладів і пристроїв та надавати їм допомогу.
         13.4. Представники КГ «Поляна», які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов’язаних з відключенням водопроводу, зобов’язані пред’явити службові посвідчення та наряд на виконання робіт. У разі відсутності зазначених документів, Споживач не повинен допускати виконання будь-яких робіт.

         13.5. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.

         13.6. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури обладнання і водомірних вузлів до роботи взимку входить до обов’язків Споживача.

         До зимового періоду Споживач повинен:

         а) ліквідувати всі явні та приховані витоки води;

         б) замінити або відремонтувати аварійні дільниці трубопроводу та обладнання;

         в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;

         г) захищати підведені до водолічильника труби від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показань водолічильника;

         ґ) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

         д) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

         е) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

         13.7. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе Споживач.

         У разі псування від морозу приладів обліку витрат води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе Споживач відповідно до цих Правил.

 
14. ОХОРОНА КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВОДІВ 

 
         14.1. Споживачі зобов’язані забезпечити цілісність обладнання комунальних водопроводів, розміщених в межах їхніх володінь (труби, водолічильники, люки, колодязі, грубі грати, вказівні таблички, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

         14.2. Якщо на водопровідних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), Споживач зобов’язаний негайно повідомити про це КГ «Поляна», вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.

         14.3. Забороняється:

         а) складати ближче, як за 5 м від осі водопровідних мереж, пристроїв та в межах охоронних санітарних зон різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо;

         б) споруджувати над водопровідними мережами і пристроями будь-які будівлі без дозволу КГ «Поляна»;

         в) стороннім особам, окрім працівників КГ «Поляна», здійснювати роботи на комунальних водопровідних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

         14.4. Винні у пошкодженні мереж, споруд комунального водопроводу зобов’язані негайно повідомити про це КГ «Поляна» та прийняти усі можливі заходи по усуненню наслідків цього пошкодження. Ліквідація пошкоджень виконується КГ «Поляна» або організацією, яка має відповідну ліцензію, під технічним наглядом КГ «Поляна», за кошти винуватця пошкодження. Споживач сплачує КГ «Поляна» вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрати якої визначаються відповідно до п. 10.5 цих Правил, а також повинен відшкодувати всі збитки, котрі виникли внаслідок цих пошкоджень.

         14.5. Споживачі, винні у нанесенні шкоди окремим свердловинам або водозаборам питної води, зобов’язані відшкодувати КГ «Поляна» збитки, які він несе внаслідок забруднення свердловин та водозаборам. Окрім того, винуватець сплачує вартість забрудненого об’єму води, який розраховується за потужністю водозабору за термін з моменту виникнення, а в разі неможливості встановлення часу забруднення – з моменту виявлення до його усунення.

         Якщо подальша експлуатація забрудненого водозабору неможлива, провинник згідно з актом фінансує будівництво нового водозабору.

         14.6. Якщо Споживачі або представники КГ «Поляна» виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень КГ «Поляна», вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності – звернутись до правоохоронних органів.

         14.7. У випадку заподіяння КГ «Поляна» шкоди юридичними чи фізичними особами внаслідок пошкодження систем питного водопостачання, забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, а також забезпеченні нормальної експлуатації систем комунального питного водопостачання збитки відшкодовуються згідно з чинним законодавством України.

         14.8. У разі втрат води під час аварій на спорудах комунального водопроводу, що перебувають на балансі КГ «Поляна», матеріальні збитки відносяться на рахунок КГ «Поляна».

         При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) КГ «Поляна» компенсує, пред’являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам, чиї представники вчасно не з’явилися.
         14.9. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.
 

         14.9.1. Для забезпечення безпечної експлуатації мереж централізованого водопостачання вздовж них встановлюються охоронні зони таких розмірів:

        14.9.2. Вздовж водоводів діаметром до 1000 мм – завширшки не менш ніж 10 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

        14.9.3. Вздовж водоводів діаметром 1000 мм і більше – завширшки не менш ніж 20 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

      14.9.4. Вздовж водоводів незалежно від діаметру – завширшки не менш ніж 50 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в мокрих ґрунтах;

        14.9.5. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.

         На багатониткових водоводах санітарно-захисні смуги визначаються від крайніх водоводів з розміром, що встановлений для найбільшого діаметру серед всіх ниток.
15. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ СІЛЬСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ 
МЕРЕЖ І СПОРУД
         15.1. Для охорони сільських водопровідних мереж i споруд зважаючи на їх стратегічне значення та потенційну небезпеку, здійснюються такі заходи:

      15.1.1. Установлення охоронних зон для діючих та тимчасово законсервованих об'єктів згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до проектних рішень, узгоджених з Виробником;
         15.1.2. Організація охорони систем водопостачання;
     15.1.3. Безперешкодне здійснення КГ «Поляна» контролю за технічним станом та виконання планових і аварійно-відновлювальних робіт в охоронних зонах;

   15.1.4. Установлення обмежень на розміщення в охоронних зонах сіських водопровідних мереж i споруд будівель, споруд різного функціонального призначення, малих архітектурних форм, тимчасових споруд, комунікацій, а також на провадження господарської діяльності у цих зонах.
         15.2. Система заходів у сфері правового режиму земель охоронних зон сільських водопровідних мереж i споруд включає:
         15.2.1. Ведення документації із землеустрою в охоронних зонах;

         15.2.2. Встановлення обмежень (обтяжень) для власників і користувачів земельних ділянок, по яких проходить охоронна зона водопровідних мереж, відповідно до чинного законодавства України.
         15.3. Документацією із землеустрою у сфері правового режиму земель охоронних зон є схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання охоронних зон на землях адміністративно-територіальних утворень, інших землеволодінь і землекористувань, кадастрові плани, перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути, матеріали земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок, інші відповідні документи.

         15.4. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель охоронних зон, провадження інших видів діяльності тощо.

         15.5. Власники землі та землекористувачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання встановлених обмежень (обтяжень) у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.

         Мінімально допустимі відстані від водопровідних мереж до будинків, споруд та інших об’єктів встановлюються державними будівельними нормами та іншими нормативними актами, погодженими з зацікавленими організаціями.

         В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон водопровідних мереж можуть зменшуватися за погодженням з органами санітарно-епідеміологічної служби – для водоводів, водопровідних мереж з урахуванням розташування існуючих споруд, рельєфу місцевості тощо на підставі обґрунтування, поданого власником забудови та погодженого з КГ «Поляна» і відповідними органами державного нагляду і контролю або поданого КГ «Поляна» та погодженим з відповідними органами державного нагляду і контролю.

         15.6. На використання власником або користувачем земельної ділянки або її частини в межах земель охоронної зони сільських водопровідних мереж і споруд можуть бути встановлені обтяження права на використання такої земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

         15.7. Виробник з метою безпечної експлуатації водопровідних мереж має право:

         15.7.1. Облаштовувати під'їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки до об'єктів водопостачання для технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під'їздів, погодженими з власниками земель або землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;

         15.7.2. Копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон об'єктів водопровідних та каналізаційних мереж для перевірки технічного стану водопровідних мереж, проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів водопровідних мереж з попереднiм повідомленням про це власників земель або землекористувачів.

         15.8. У випадках виникнення аварій (аварійних ситуацій) або загрози їх виникнення для негайної їх локалізації, ліквідації можливих наслідків або відвернення їх загрози Водопостачальник має право:

         15.8.1. Безперешкодно проїжджати до місця небезпечної події для виконання ремонтних і аварійно-відновнювальних робіт;
         15.8.2. Здійснювати облаштування ґрунтових амбарів та інших тимчасових споруд з подальшою їх засипкою та рекультивацією земель;

         15.8.3. Проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій, ліквідації наслідків або відвернення їх загрози без попереднього погодження з власниками земель або землекористувачами.

         15.9. КГ «Поляна» здійснює контроль і має право давати приписи щодо усунення порушень в зонах санітарної охорони водопровідних мереж і споруд.

         15.10. КГ «Поляна» зобов'язується:

         15.10.1. Для цілей, пов'язаних з безпечною експлуатацією водопровідних та мереж, запобігання негативній дії шкідливих факторів, без попереднього узгодження та отримання дозволів здійснювати перевірку технічного стану водопровідних мереж.

         15.10.2. Після закінчення планових або аварійних ремонтно-відновлювальних робіт привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан придатний для подальшого використання за призначенням.

         15.11. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також правоохоронні органи у межах своєї компетенції повинні сприяти КГ «Поляна» в забезпеченні виконання вимог нормативно-правових актів при провадженні фізичними та юридичними особами господарської та іншої діяльності в межах охоронних зон сільських водопровідних мереж i споруд, а також в роботі із збереження сільських водопровідних мереж, запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.
16. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ЗОНАХ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ СІЛЬСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ 
МЕРЕЖ І СПОРУД
         16.1. До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон та поза її межами сіських водопровідних мереж i споруд, відноситься заборона:

         16.1.1. Пошкоджувати та розбирати об'єкти водопровідних мереж.
         16.1.2. Розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, антикорозійні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають міські водопровідні мережі i споруди від руйнування.

         16.1.3. Переміщувати та руйнувати знаки закріплення на водопровідних мережах на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв'язку і лінійної телемеханіки мереж енергоживлення, інші складові трубопроводів.

         16.1.4.  Перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки КГ «Поляна» шляхом перекриття доріг.
         16.1.5. Пошкоджувати чи демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів.

         16.1.6. Паркувати транспортнi засоби на люках оглядових камер i  колодязiв, а також в охоронних зонах сільських водопровiдних мереж і споруд.

         16.1.7. Складати на сільських водопровідних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо.

         16.1.8.Споруджувати в охоронних зонах міських водопровідних мереж i споруд будівлі  та встановлювати малi архітектурнi форми.

         16.1.9. Стороннім особам, крім працівників КГ «Поляна», виконувати роботи на комунальних сільських водопровідних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.
17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ДО ОХОРОНИ СІЛЬСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ 


МЕРЕЖ І СПОРУД
         17.1. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної і кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

         17.2. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують КГ «Поляна» збитки, що несе останній  при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує КГ «Поляна» вартість об'єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору.

         17.3. Відповідальність за порушення законодавства несуть особи, винні у:

         17.3.1. Навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання водопровідних мереж i споруд, а також у завданій навколишньому природньому середовищу шкоди.

         17.3.2. Чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

         17.3.3. Невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють контроль і нагляд.

         17.4. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для сільських водопровідних мереж i споруд обладнання, труби, засоби обліку та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації об'єкта, і відшкодовують КГ «Поляна» завдані цим збитки згідно з чинним законодавством України.

         Генеральний пiдрядник (пiдрядна органiзацiя), який виконував будiвництво (реконструкцiю) та введення в експлуатацiю закiнчених будiвництвом водопровiдних мереж i споруд упродовж гарантiйного строку експлуатацiї, визначеного умовами договору на капiтальне будiвництво чи реконструкцiю цих об’єктів (але не менше строк, визначеного чинними Державними будiвельними нормами України), повинен за свiй рахунок усунути виявленi в процесi експлуатацiї дефекти будівельно-монтажного характеру.

         17.5. Місцеві органи виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також громадяни зобов'язані відшкодувати завдану КГ «Поляна» шкоду в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

 

     Начальник КГ «Поляна»                        __________________        А.Л. Прудивус
    Головний бухгалтер КГ «Поляна»         _________________          А.О.Шапран
                                                                                                                                 Додаток 1
                                                                                                                             до Правил користування  системами централізованого   

                                                                                                                            комунального водопостачання в с. Руська  Поляна
Мережі водопроводу, які приймаються комунальним господарством «Поляна» на баланс та ним експлуатуються
	№ п/п
	Найменування
системи
	Індивідуальна забудова будинками, які знаходяться у приватній власності
	Позаплощадкові мережі

	1.
	Водопровід
	Лише вуличні та внутрішньоквартальні водопровідні мережі, побудовані за рахунок індивідуальних забудовників
	1. Водоводи
2. Вуличні водопровідні мережі



 Додаток 2
                                                                                                                             до Правил користування  системами централізованого   

                                                                                                                            комунального водопостачання в с. Руська  Поляна
Рекомендовані норми відпуску води на ведення особистого підсобного господарства
відповідно до СНиП 2.04.01-85 
Споживачам – власникам приватних будинків, а також для колективного садівництва та городництва

	Призначення відпуску води
	Одиниця вимірювання
	Норма відпуску

	І. Утримання скоту
- корова
 
- молодняк великої рогатої худоби
- коні
- свині дорослі
- поросята до 4-х місяців
 
ІІ. Полив садів, присадибних ділянок, 
зелених насаджень тощо
- сади та присадибні ділянки
- квітники та газони
- теплиці земляні
- теплиці стелажні, димові, парники всіх типів і втеплений ґрунт
	м. куб. в місяць
на 1 голову
м. куб. в місяць
м. куб. в місяць
літрів на добу
м. куб. в місяць
літрів/м2 на добу
--//--
--//--
--//--
	1,5
1,5
1,5
10
6
4-6
4-6
15
6


 Додаток 3 
                                                                                                                             до Правил користування  системами централізованого   

                                                                                                                            комунального водопостачання в с. Руська  Поляна
                                                                                                 ТАБЛИЦЯ
обсягів водоспоживання при застосуванні розрахунків за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу (з урахуванням коефіцієнту)
 
	№
п/п
	 
Внутрішній діаметр
трубопроводу,
мм
	Витрати води згідно з
гідравлічним розрахунком
 

	
	
	л/с
	м3/год
	м3/добу
 

	1.
	10
	0,21
	0,76
	18,1

	2.
	15
	0,34
	1,22
	29,3

	3.
	20
	0,64
	2,3
	55,2

	4.
	25
	1,07
	3,85
	92,4

	5.
	32
	1,91
	6,88
	165,1

	6.
	40
	2,52
	9,07
	217,7

	7.
	50
	4,23
	15,23
	365,5

	8.
	70
	6,93
	25,0
	600,0

	9.
	80
	9,95
	35,82
	859,7

	10.
	90
	13,31
	47,92
	1150,0

	11.
	100
	17,00
	61,2
	1468,8

	12.
	125
	26,5
	95,4
	2289,6

	13.
	150
	37,75
	135,9
	3261,6

	14.
	175
	45,2
	162,72
	3905,3

	15.
	200
	68,33
	246,0
	5904,0

	16.
	250
	106,0
	381,6
	9158,4

	17.
	300
	152,0
	547,2
	13132,8

	18.
	350
	207,0
	745,2
	17884,8

	19.
	400
	269,33
	969,6
	23270,7

	20.
	450
	341,33
	1228,8
	29491,2

	21.
	500
	418,33
	1506,0
	36144,0

	22.
	600
	596,66
	2148,0
	51552,0


Аналіз регуляторного впливу

проекту  комунального господарства «Поляна»
«Про затвердження  правил користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна
         1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом регулювання
         Проект розроблено комунальним господарством «Поляна» «Про затвердження тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна.
         Проектом регуляторного акта пропонується затвердити Тимчасові правила користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна, які визначають порядок та регулюють відносини з приводу:

· приєднання об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу;

· обліку та контролю за водопостачанням;

· спорудженням тимчасових відгалужень від водопровідних мереж;

· витоків води;

· обліку води та зняття показань засобів обліку;

· припинення подачі води;

· користування водопроводом, та його охорона;

· ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів до роботи взимку;

· обмеження ведення господарської та іншої діяльності в зоні санітарної охорони водопровідних мереж;

· відповідальність за недотримання вимог до охорони водопровідних мереж.

         Проектом  рішення передбачається доповнити та конкретизувати чинні загальнодержавні нормативно-правові акти, які регулюють відносини, що виникають при користуванні споживачами системами комунального водопостачання.

         Запровадження проекту рішення викликано необхідністю удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері користування системами комунального водопостачання, а саме прав та обов’язків  комунального господарства «Поляна»  та споживачів (зокрема населення) щодо підключення об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу, обліку та контролю за водопостачанням, витоків води, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів до роботи взимку та інше.

         Зокрема, на цей час відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок користування населенням системами комунального водопостачання.

         Вирішення зазначеного питання важливе для всіх споживачів (населення та інших споживачів), органів виконавчої влади, оскільки деталізує багато питань не висвітлених у діючих нормативно-правових актах у сфері користування системами комунального водопостачання.

2. Очікувані результати  від  прийняття запропонованого проекту  рішення
Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

	Об’єкт впливу
	Витрати 
	Вигоди 

	Держава 

(органи державної влади та місцевого самоврядування)
	Прийняття порядку не тягне за собою додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів
	Удосконалення регулювання відносин користувачів та  КГ «Поляна» як суб’єкта природних монополій у користуванні системами комунального водопостачан ня

	Громадяни 
	Додаткових витрат не зазнають
	Прозорість та регламентація відносин з КГ «Поляна» надасть громадянам чітке уявлення про конкретні права та обов’язки споживача та даного  підприємства при користуванні системами комунального водопостачан

ня, що в свою чергу попереджатиме самоуправс тво та зловживання з боку сторін у відносинах.

	КГ «Поляна»
	Додаткових витрат не зазнає
	


3. Цілі державного регулювання
         Основними цілями регуляторного акта є:

· чітке визначення умов (детальна регламентація) користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна;

· встановлення правової підстави та порядку користування системами комунального водопостачання в с. Руська Поляна.
         Проект рішення визначає механізм правового регулювання відносин, які виникають до початку користування системами комунального водопостачання, в процесі їх користування, та після закінчення користування, зокрема це стосується прав та обов’язків КГ «Поляна» та споживачів (зокрема населення) щодо підключення об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу, обліку та контролю за водопостачанням, витоків води, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів до роботи взимку та інше.

         Для населення села та комунального господарства «Поляна» правила користування системами комунального водопостачання нададуть можливість взаємодіяти один з одним у правовому полі з багатьох питань, які не визначені у діючому законодавстві, що в свою чергу дисциплінуватиме сторони.

4. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цих цілей
         Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

	Можливі способи досягнення цілі
	Оцінка способу
	Причини відмови від альтернативних способів. Аргументи щодо переваги обраного способу

	1. Збереження чинного способу державного регулювання 
	- невтручання або досить обмежене втручання у сферу користування населенням системами комунального водопостачання;

- розроблення окремих регуляторних актів, які зможуть забезпечити вирішення вказаної проблеми, але на сьогодні таких актів не існує. 
	Спосіб є неприйнятним, оскільки не узгоджується із загальними принципами державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, встановлених законодавством

	2. Обраний спосіб
	Впровадження Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна
	Спосіб є прийнятним. Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання діяльності суб’єктів природних моно полій у сфері користування населенням системами кому нального водопостачання, та удосконалює правові відно сини користувачів та КГ «Поляна» щодо підключення об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу, обліку та контролю за водопостачанням, витоків води, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів до роботи взимку та інше.


5. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми
         Проектом рішення пропонується затвердити «Тимчасові правила користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна», які регулюватимуть відносини між комунальним господарством «Поляна» та споживачами при користуванні останніми системами комунального водопостачання.

         Деталізуючи діючі нормативно-правові акти проект рішення встановлює рамки для учасників відносин та регламентує порядок приєднання об’єктів споживачів до систем комунального водопроводу, порядок обліку та контролю за водопостачанням, умови для спорудження тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, вирішення питань щодо витоків води, умови та порядок зняття показань засобів обліку, підстави та порядок припинення подачі води, розмежування відповідальності за принципом балансової належності мереж та інше.

         Наявність такого правового регулювання буде сприяти вирішенню вищезазначених ключових питань щодо користування системами комунального водопостачання. Зокрема споживач матиме можливість посилатися на тимчасові правила та вимагати від комунального  господарства  «Поляна» здійснення необхідних дій у порядку та на умовах передбачених цими правилами.

6. Обґрунтування можливість досягнення встановлених цілей
         Встановлення правової підстави та порядку користування системами комунального водопостачання обґрунтовує можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття цього регуляторного акта.

         Існує нагальна потреба врегулювання цих питань шляхом:

         - удосконалення правового регулювання відносин, які виникають під час користування системами комунального водопостачання, а саме порядку та умов користування системами з розмежуванням відповідальності за мережі;

         - забезпечення можливості більш повного усвідомлення кожним учасником відносин дій чи бездіяльності іншого учасника відносин;

         - визначення порядку встановлення факту ненадання послуг, надання послуг у неналежній кількості або надання послуг неналежної якості, удосконалити процедуру вирішення спорів між споживачами та виконавцями послуг.

        У разі запровадження Тимчасових правил, буде створено нормативно-правові засади для забезпечення прозорості та повноти проінформованості учасників відносин з приводу користування системами комунального водопостачання, та як результат, захисту прав споживачів, забезпечення законності в діяльності відповідних органів державного нагляду (контролю) та КГ «Поляна».

7. Строк дії регуляторного акта
         Рішення Руськополянської сільської ради «Про затвердження Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна» будуть чинні на протязі 5 років з дати затвердження на сесії сільської ради.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
         Після набрання чинності рішення Руськополянської сільської ради «Про затвердження Тимчасових правил користування системами комунального водопостачання в селі Руська Поляна» його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

         - кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта: дія акта поширюватиметься на КГ «Поляна» та на необмежену кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які розташовані та/або мешкають у с. Руська Поляна та  мають намір або приєднані до систем комунального водопостачання;

         - розмір коштів і час, що витрачатиметься  КГ «Поляна», суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог регуляторного акта: виконання вимог регуляторного акта не потребуватиме витрат коштів, витрати часу матимуть індивідуалізований характер, що залежатиме від активності контролюючих органів, законності в діяльності  даного  підприємства;

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній: проект рішення  сесії  Руськополянської сільської  ради  розміщено на офіційному веб-сайті КГ «Поляна» .

         Прийняття регуляторного акту не потребує додаткових фінансових витрат із сільського бюджету. Також прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з боку КГ «Поляна» та суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта в разі його прийняття.
         Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Для  відстеження результативності застосування регуляторного акта братимуться  до  уваги:

         - аналіз кількості звернень населення до державних органів та органів місцевого самоврядування щодо умов користування системами комунального водопостачання.

         Базове відстеження результативності здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом.

         Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

         Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

         Аналіз регуляторного впливу підготовлено комунальним господарством «Поляна».

Начальник 
Комунального господарства «Поляня»  _________________         А.Л. Прудивус
Головний бухгалтер КГ «Поляна»         _________________          А.О.Шапран                                                                                
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